南充市妇幼保健计划生育服务中心

检验科设备采购项目

询

价

文

件

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年7月

供应商询价采购须知表

| 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- |
| 采购人 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 参加询价供应商来源 | 在我院官网公告邀请三家以上供应商 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 低价中标法 |
| 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 询价保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 递交响应文件地点 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心11楼会议室 （南充市顺庆区清泉寺南路101号） |
| 报价时间 | 报价时间：2021年7月21日上午10:00 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 采购文件咨询 | 联系人： 左老师 联系电话： 0817-2167857 |

- 第一章  询价邀请

一、项目概况：

我中心拟采购检验科设备一批。

二、项目详情：

拟采设备用于检验科实验室建设项目。

三、项目名称：南充市妇幼保健计划生育服务中心检验科设备采购采购项目

四、项目预算：本次预算95000.00元，按实际中标报价支付费用。

五、参加本次政府采购活动资格要求：

（一）政府采购法第二十二条规定：

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：

本项目不接受联合体询价报价。

六、本项目专门面向中小企业

七、获取询价文件的时间、方式：

报名时间：获得邀请的参加本项目询价的供应商自2021  年7月13日至2021年7月15日在南充市顺庆区清泉寺南路101号妇幼保健计划生育服务中心11楼总务科领取（或通过网络领取）询价文件。

八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

九、询价报价时间：2021年7月21日上午10时0分（北京时间）。

参与询价报价法定代表人或委托代表人必须在报价截止时间前到达询价地点（邮寄询价文件必须在报价截止时间前寄到达询价地点）。逾期到达的取消参加询价资格。本次询价接受邮寄的询价报价。

十、询价报价地点：南充市顺庆区清泉寺南路101号妇幼保健计划生育服务中心11楼会议室。

十一、联系方式.

采购机构：南充市妇幼保健计划生育服务中心

地  址：南充市顺庆区清泉寺南路101号

采购人：南充市妇幼保健计划生育服务中心

联系人：左老师       联系电话：0817-2167857

- 第二章  询价须知

一、询价文件构成

询价文件是供应商准备询价和参加询价的依据，同时也是评标的重要依据。本项目询价文件包括以下内容：

（1）法定代表身份证明书或法定代表授权委托书；

（2）供应商的资格条件要求及应当提供的相关证明材料；

（3）采购项目价格构成及报价要求；

二、付款

成交供应商依照询价文件规定与南充市妇幼保健计划生育服务中心签订销售合同。合同履行完毕后，我中心根据合同办理相关支付手续。

三、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 第三章 供应商资格条件

- 和应提供的证明材料

一、参加询价的供应商应当提供的资格证明材料

1.企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）

2.经营资格证书复印件。

3.法定代表人授权书原件（非法定代表人询价报价时提供）。

4.报价书（函）

注：以上证明材料必须加盖供应商公章（鲜章），证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效。

- 询价程序

1.供应商签到并递交响应文件（或将密封好询价文件于2021年7月21日。前邮寄至南充市妇幼保健计划生育服务中心总务科），询价小组依据响应文件对供应商进行资格审查。

2.询价小组当场宣布通过和未通过资格审查的供应商名单，同时告知未通过资格审查的供应商其未通过的原因。

3.由询价（评标）小组采用低价中标法对供应商的响应文件进行比较，按最低报价供应商直接确定为成交供应商。

- 第五章  评审程序、方法、标准和
成交、评审纪律

一、评审方法、程序和标准

询价小组按应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购询价采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53号）和询价文件的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价小组需对询价文件进行确认，按照有关法律法规和询价文件规定对供应商响应文件进行审查，审查范围不能超过法律法规和询价文件中的要求。

2.询价小组由采购人组织相关人3人以上单数组成，并邀请相关部门进行监督。

3.采用“低价中标法”的评审方法。即满足询价文件要求且报价最低的供应商为采购中标人。

4.询价小组成员应独立评审，评审报告应当由评审组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.排在前面的成交候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料;否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、成交

询价小组应当根据评审情况，按照资格审查合格参与供应商报价由低到高顺序直接确定成交供应商，并编写评审报告。

三、成交结果公告

1.采购人将在询价结束时公布成交供应商，同时发出“成交通知书”；

2.成交供应商领取“成交通知书”后三个工作日内与采购人签订采购合同。

- 第六章 采购项目技术及商务要求

- 一、项目清单及技术参数

超低温保存箱：

1、工作条件：环境温度10～32℃

2、样式：立式

3、*有效容积	≥330L，≤350L。

4、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；具有声光报警；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；

6、显示	:LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

7、搁架：搁架可调，方便用户存储物品。

8、双锁设计：双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

9、数据保存：标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

10	*整机运行功率	≤650W。

11、*整机保修三年。

二、冷藏冷冻箱：

1、工作条件：适合环境温度10℃~38℃，湿度85%以下使用.

2、功能描述：是医疗行业冷藏冷冻药品、疫苗的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站.

3、样式：立式

4、*有效容积：260到290升，冷冻容积不小于97L，冷藏容量不小于185L；

5、制冷方式：风冷，保证温度均匀

6、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围187～242V

7、*冷藏可独立关闭；

8、微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃。冷冻温度-20℃到-30℃可调。调节增量为1℃，显示精度1℃。

9、温度电脑板控制，可同时显示冷藏和冷冻温度。选配温度自动记录，自动存储，带U盘即插即用；

10、两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护；所有独立部件安全接地。

11、冷藏室为发泡设计，可实现双人双锁，安全可靠。

12、* 冷藏内置顶灯LED照明，方便存取药品，节能环保。

13、*整机保修三年。

14、后期可加配usb接口和针式打印机。

三、立式灭菌器

1.  用途：为医院、诊所等单位提供器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品的灭菌。

2.	容积：40～60L之间

3.	安全装置：超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩。

4.	门密封圈：自涨式胶圈。

5.	设计温度：142℃

6.	*设计压力：-0.1Mpa～0.28Mpa

7.	温度显示精度：0.1℃

8.	灭菌器主体寿命及材质：主体设计8年（16000次灭菌循环），腔体材料：SUS304不锈钢。

9.	主控制系统：压力开关控制，设有定时器，升温、灭菌过程自动控制，自动注水、自动排水，内置汽水循环。

10.	程序选择：设备具有121℃和134℃两个推荐灭菌温度。

11.	灭菌物品装载：采用双层消毒筐装载灭菌物品。

12.	蒸汽源：不需要外接蒸汽源，设备自带电热管，满足灭菌过程需要。

13.	设备配置：配套不锈钢消毒提篮2个。

14.	*安全联锁压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

15. *整机保修三年。

“*”为实质性参数，不响应将将按无效投标处理。

- 二、商务要求

- （一）合同签订期：自成交通知书发出之日起30日内；

- （二）交货时间：自合同签订之日起30日内；

- （三）技术标准：符合《放射诊疗管理规定》的相关要求；

- （四）付款方式：

1.合同签定后，所有货物验收完成后，采购人收到成交供应商出具的发票后，十五个工作日内支付全部款项。购人按财务要求向供应商支付合同总价的100%款项；

2.供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- （六）售后服务、质量要求。

- （七）验收标准：成交供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 第七章 询价报价书格式

- 格式1

南充市妇幼保健计划生育服务中心

检验科设备采购项目

询价报价书

项目名称：南充市妇幼保健计划生育服务中心检验科设备采购项目

询价承包方：

法定代表人或其委托代理人：

日期：    年   月   日

格式2

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型	：

成立时间：       年        月        日

营业期限：

姓    名：        性别：        职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

询价单位：             （全称并加盖企业公章）

日  期：      年  月   日

附：法定代表人身份证复印件

- 格式3

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     系   （供应商名称）           的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名）    ,(身份证号：        )为我单位代理人，以本单位的名义参加南充市妇幼保健计划生育服务中心检验科设备采购项目的询价。被授权代理人在询价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切实务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人（法定代表人）：（签字或盖章）

委托代理（签字）

询价承包方：  （全称并加盖企业公章）

日期：     年 月  日

附：授权委托代理人身份证复印件

- 格式4

三、询价承诺函

致：南充市妇幼保健计划生育服务中心

1.根据你方南充市妇幼保健计划生育服务中心检验科设备采购项目询价方案及招标服务的要求，我方愿意以                       检验科设备       元为投标总报价。

2.我方已详细审核全部询价文件。

3.我单位作为询价承包方，对此次询价活动中我方所承诺的条款已经完全明确，也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在询价活动中有违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约，愿意承担因此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

4.一旦我方中选，我方保证按合同规定的时间完成本项目，并同意你方所提出的资金支付方式。

5.我方同意所提交的询价报价书在询价方案的询价须知中有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本询价报价书及询价询价内容将成为约束双方的合同文件的组成部分。

询价承包方：   （全称并加盖企业公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年  月  日

- 格式5

四、报价书

| 项目名称 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心检验科设备采购项目 |
| --- | --- |
| 公司全称 （盖章） |  |
| 投标报价 （人民币） | 共计人民币： 元（分项报价见附表） |

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：     年   月   日