南充市妇幼保健计划生育服务中心

1#变压器总开关采购安装项目

询

价

文

件

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年8月

供应商询价采购须知表

| 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- |
| 采购人 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 参加询价供应商来源 | 在我中心官网公告邀请三家以上供应商 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 低价中标法 |
| 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 询价保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 递交响应文件地点 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心11楼会议室 （南充市顺庆区清泉寺南路101号） |
| 报价时间 | 报价时间：2021年8月16日上午10:00时 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 采购文件咨询 | 联系人： 王老师 联系电话： 0817-2167857 |

- 第一章  询价邀请

一、项目概况：

我中心配电室1#配电变压器在正常使用过程中,因市电线路电压波动造成瞬间电压过高,发生放电短路现象,造成1#变压器低压总开关烧毁,现需更换新的设备恢复正常使用，欢迎符合条件的供应商现场勘查并报价。

二、项目内容：

（一）1#变压器检测（工频耐压检测，绝缘电阻检测，直流电阻检测等）并出具有相关资质三方公司的检测报告；

- （二）更换万能式断路器NA1-2000X-1250M/4P电动抽屉式AC230V 1台；

（三）更换塑壳断路器NM1-630/4310B630A 1套。

三、项目名称：南充市妇幼保健计划生育服务中心1#变压器总开关采购安装项目

四、项目预算：本次预算33000.00元，按实际中标报价支付费用。

五、参加本次政府采购活动资格要求：

（一）政府采购法第二十二条规定：

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：

本项目不接受联合体询价报价。

六、本项目专门面向中小企业

七、获取询价文件的时间、方式：

报名时间：获得邀请的参加本项目询价的供应商自2021年8月13日至2021年8月15日在南充市顺庆区清泉寺南路101号妇幼保健计划生育服务中心11楼总务科领取询价文件（本次询价不接受邮寄或网络报名）。

八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

九、询价报价时间：2021年8月16日上午10时0分（北京时间）。

参与询价报价法定代表人或委托代表人必须在报价截止时间前到达询价地点。逾期到达的取消参加询价资格。本次询价不接受邮寄的询价报价。

十、询价报价地点：南充市顺庆区清泉寺南路101号妇幼保健计划生育服务中心11楼会议室。

十一、联系方式.

采购机构：南充市妇幼保健计划生育服务中心

地  址：南充市顺庆区清泉寺南路101号

采购人：南充市妇幼保健计划生育服务中心

联系人：王老师       联系电话：0817-2167857

- 第二章  询价须知

一、询价文件构成

询价文件是供应商准备询价和参加询价的依据，同时也是评标的重要依据。本项目询价文件包括以下内容：

（1）法定代表身份证明书或法定代表授权委托书；

（2）供应商的资格条件要求及应当提供的相关证明材料；

（3）采购项目价格构成及报价要求；

二、付款

成交供应商依照询价文件规定，与南充市妇幼保健计划生育服务中心签订设备安装服务合同。合同履行完毕后，我中心根据合同办理相关支付手续。

三、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 第三章 供应商资格条件和应提供的证明材料

一、参加询价的供应商应当提供的资格证明材料

1.企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）；

2.经营资格证书复印件；

3.投标人具有承装（修、试）电力设施许可证；

4.法定代表人授权书原件（非法定代表人询价报价时提供）；

5.报价书（函）。

注：以上证明材料必须加盖供应商公章（鲜章），证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效。

- 询价程序

1.供应商签到，并递交响应文件（或将密封好询价文件于2021年8月16日上午10:00时前递交至南充市妇幼保健计划生育服务中心总务科），询价小组依据响应文件对供应商进行资格审查。

2.询价小组当场宣布通过和未通过资格审查的供应商名单，同时告知未通过资格审查的供应商其未通过的原因。

3.由询价（评标）小组采用低价中标法对供应商的响应文件进行比较，按最低报价供应商直接确定为成交供应商。

- 第五章  评审程序、方法、标准和
成交、评审纪律

一、评审方法、程序和标准

询价小组按应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购询价采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53号）和询价文件的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价小组需对询价文件进行确认，按照有关法律法规和询价文件规定对供应商响应文件进行审查，审查范围不能超过法律法规和询价文件中的要求。

2.询价小组由采购人组织相关人3人以上单数组成，并邀请相关部门进行监督。

3.采用“低价中标法”的评审方法。即满足询价文件要求且报价最低的供应商为采购中标人。

4.询价小组成员应独立评审，评审报告应当由评审组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.排在前面的成交候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料;否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、成交

询价小组应当根据评审情况，按照资格审查合格参与供应商报价由低到高顺序直接确定成交供应商，并编写评审报告。

三、成交结果公告

1.采购人将在询价结束时公布成交供应商，同时发出“成交通知书”；

2.成交供应商领取“成交通知书”后三个工作日内与采购人签订采购合同。

- 第六章 采购项目技术及商务要求

本章采购需求所有条款均为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则做无效响应文件处理。

- 一、项目清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变压器检测（工频耐压检测，绝缘电阻检测，直流电阻检测等） | 1.出具有相关资质三方公司的检测报告。 | 1套 |
| 2 | 万能式断路器NA1-2000X-1250M/4P电动抽屉式AC230V 1台 | 1.供应商提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料； 2.必须按照国家相关规范和标准的施工。 | 1台 |
| 3 | 塑壳断路器NM1-630/4310B630A | 1.供应商提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料； 2.必须按照国家相关规范和标准的施工。 | 1套 |
| 备注 | 供应商服务必须同时满足下列要求： 一. 供应商报价应包含设备的运输、安装、调试、检测、税费等所有费用; 二. 供应商的设备安装、布线等须符合相关规范要求。 |  |  |

- 二、商务要求

- （一）合同签订期：自成交通知书发出之日起30日内；

- 服务期限1年。

- （二）交货时间：自合同签订之日起10日内；

- （三）技术标准：符合国家相关电力施工的规范和标准要求；

- （四）付款方式：

1.合同签定后，采购人收到成交供应商出具的设备检测报告、产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料、设备测试合格双方签字的验收资料和发票后，十五个工作日内支付全部款项。采购人按财务要求向供应商支付合同总价的100%款项；

2.供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- （六）售后服务、责任要求。

1.出现质量问题，供应商在接到通知后30分钟内响应到场，2小时内完成维修或更换材料，并承担维修或更换的费用。

2.因供应商设备的质量、施工不规范、设备与配电室其它设备等不兼容造成的事故、损坏、人员伤亡均由供应商承担（含法律责任）。

- （七）验收标准：成交供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

技术服务验收标准：

- 1#变压器检测出具有相关资质三方公司的检测报告。

- 万能式断路器、塑壳断路器试电完成，配电室所有设备运行正常。

- 第七章 询价报价书格式

- 格式1

南充市妇幼保健计划生育服务中心

1#变压器总开关采购安装项目

询价报价书

项目名称：南充市妇幼保健计划生育服务中心1#变压器总开关采购安装项目

询价承包方：

法定代表人或其委托代理人：

日期：    年   月   日

格式2

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型	：

成立时间：       年        月        日

营业期限：

姓    名：        性别：        职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

询价单位：             （全称并加盖企业公章）

日  期：      年  月   日

附：法定代表人身份证复印件

- 格式3

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     系   （供应商名称）           的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名）    ,(身份证号：        )为我单位代理人，以本单位的名义参加南充市妇幼保健计划生育服务中心1#变压器总开关采购安装项目的询价。被授权代理人在询价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切实务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人（法定代表人）：（签字或盖章）

委托代理（签字）

询价承包方：  （全称并加盖企业公章）

日期：     年 月  日

附：授权委托代理人身份证复印件

- 格式4

三、询价承诺函

致：南充市妇幼保健计划生育服务中心

1.根据你方南充市妇幼保健计划生育服务中心1#变压器总开关采购安装项目询价方案及招标服务的要求，我方愿意以          元为投标总报价。

2.我方已详细审核全部询价文件。

3.我单位作为询价承包方，对此次询价活动中我方所承诺的条款已经完全明确，也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在询价活动中有违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约，愿意承担因此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

4.一旦我方中选，我方保证按合同规定的时间完成本项目，并同意你方所提出的资金支付方式。

5.我方同意所提交的询价报价书在询价方案的询价须知中有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本询价报价书及询价询价内容将成为约束双方的合同文件的组成部分。

询价承包方：   （全称并加盖企业公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年  月  日

- 格式5

四、报价书

| 项目名称 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心1#变压器总开关采购安装项目 |
| --- | --- |
| 公司全称 （盖章） |  |
| 投标报价 （人民币） | 共计人民币： 元（分项报价见附表） |

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：        年   月   日